(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz wyceny

Zadanie 1

„Modernizacja elewacji budynku administracyjno-warsztatowego oraz portierni w Obwodzie Drogowym w Zygrach”

| Lp. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portiernia |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach | 2,700 | m2 |  |  |
| 2. | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2 | 1 | szt. |  |  |
| 3. | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo- wapienna, cegłami | 0,338 | m3 |  |  |
| 4. | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i plaobetonu) zaprawa cem-wap, do 2m2 (w 1 miejscu) | 1,350 | m2 |  |  |
| 5. | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | 1,350 | m2 |  |  |
| 6. | Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach | 4,500 | m2 |  |  |
| 7. | Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wzmocnionych) | 1 | szt. |  |  |
| 8. | Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty proste | 10,860 | m2 |  |  |
| 9. | Demontaż konstrukcji rozdzielni elektrycznej - analogia | 1 | szt. |  |  |
| 10. | Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana | 11,550 | m2 |  |  |
| 11. | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 4,3 | m |  |  |
| 12. | Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku | 2,8 | m |  |  |
| 13. | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm | 4,3 | m |  |  |
| 14. | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm | 2,8 | m |  |  |
| 15. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | 9,804 | m2 |  |  |
| 16. | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | 49,020 | m2 |  |  |
| 17. | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton | 49,020 | m2 |  |  |
| 18. | Pokrycie dachów papa termozgrzewalna, na podkładzie betonowym, każdą następną warstwa papy termozgrzewalnej | 24,510 | m2 |  |  |
| PORTIERNIA Razem netto: |  |  |  |  |  |

|  | Budynek administracyjno-warsztatowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wzmocnionych) | 1 | szt. |  |  |
| 2. | Wymiana wrót stalowych | 2 | kpl. |  |  |
| 3. | Rozebranie ścianek, ścianki pełne z luksferów, na zaprawie cementowo-wapiennej | 27,120 | m2 |  |  |
| 4. | Ścianki z kształtek szklanych z luksferów | 10,920 | m2 |  |  |
| 5. | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami | 2,670 | m3 |  |  |
| 6. | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | 2,760 | m2 |  |  |
| 7. | Tynki zwykłe kategorii II ; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie | 2,760 | m2 |  |  |
| 8. | Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach | 6,903 | m2 |  |  |
| 9. | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 222,697 | m2 |  |  |
| 10. | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsją Grunt, 1-krotne | 222,697 | m2 |  |  |
| 11. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły | 214,402 | m2 |  |  |
| 12. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 96,000 | mb |  |  |
| 13. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieża o szerokości do 15˙cm, z cegły, | 8,295 | m2 |  |  |
| 14. | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety | 6,163 | m2 |  |  |
| 15. | Zaprawy wyrównujące pod parapety, grubość 5˙mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach) | 3,698 | m2 |  |  |
| 16. | Zaprawy wyrównujące pod parapety, dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości (maksymalnie do 15˙mm) | 3,698 | m2 |  |  |
| 17. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm -parapety | 9,205 | m2 |  |  |
| 18. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki na ścianach szczytowych | 7,100 | m2 |  |  |
| 19. | Malowanie elewacji farba silikatową - dwukrotnie, tynk fakturowy | 213,803 | m2 |  |  |
| 20. | Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z ich regulacją - analogia | 35,480 | m |  |  |
| 21. | Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym | 1 | szt. |  |  |
| 22. | Wymiana zaworu ze złączka do węża, Fi˙15-25˙mm | 1 | szt. |  |  |
| 23. | Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z jedna złączką przelotowa naprężająca, na ścianie z cegły - regulacja | 8 | szt. |  |  |
| 24. | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | 1 | pomiar |  |  |
| 25. | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 i ich ponowny montaż -analogia | 11 | szt. |  |  |
| 26. | Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2˙m2 - kraty na ścianie wschodniej, | 10,920 | m2 |  |  |
| 27. | Malowanie farba olejna elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne | 21 | m2 |  |  |
| 28. | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe | 163,800 | m2 |  |  |
| 29. | Daszek z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi | 1 | kpl. |  |  |
| BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- WARSZTATOWY Razem netto: |  |  |  |  |  |

| PORTIERNIA oraz Ogółem netto: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - WARSZTATOWY |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat 23% |  |
| Ogółem brutto: |  |