(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz wyceny

Zadanie 2

„Modernizacja budynku administracyjno - socjalnego w części niezmodernizowanej oraz wiaty garażowej 5 - segmentowej w Obwodzie Drogowym w Uniejowie.

| Lp. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (część nieprzebudowana) |  |  |  |  |
|  | OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |
| 1. | Rozbiórka ocieplenia z supremy | 184,444 | m2 |  |  |
| 2. | Rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | 12,640 | m2 |  |  |
| 3. | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, oczyszczanie mechaniczne i zmycie | 217,708 | m2 |  |  |
| 4. | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotnie | 217,708 | m2 |  |  |
| 5. | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, impregnacja grzybobójcza 1 -krotnie | 217,708 | m2 |  |  |
| 6. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, | 184,440 | m2 |  |  |
| 7. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieża o szerokości do 30 cm z cegły | 33,268 | m2 |  |  |
| 8. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 142,270 | mb |  |  |
| 9. | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej | 43,390 | mb |  |  |
| 10. | Zaprawy wyrównujące pod parapety, grubość 5 mm (na gotowym podłożu na ścianach) | 7,605 | m2 |  |  |
| 11. | Zaprawy wyrównujące pod parapety, dodatek za każdy dalszy 1 mm grubości (maksymalnie 15 mm) | 7,605 | m2 |  |  |
| 12. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm | 18,200 | m2 |  |  |
| 13. | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne- drzwiczki elektryczne | 0,5 | m2 |  |  |
| 14. | Demontaż i ponowny montaż ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty | 20 | szt. |  |  |
| 15. | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0 m2- analogia | 11,100 | m2 |  |  |
| 16. | Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic, podnoszone | 13,239 | m2 |  |  |
| 17. | Wrota stalowe rozwierane, 6-13 m2 | 24,429 | m2 |  |  |
| 18. | Umocowanie przewodów elektrycznych – analogia | 10 | szt. |  |  |
| 19. | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły- z przedłużeniem ich o długość ocieplenia | 8 | szt. |  |  |
| 20. | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120 mm2 | 26 | m |  |  |
| 21. | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | 1 | pomiar |  |  |
| 22. | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | 5 | pomiar |  |  |
| 23. | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2- krotne | 110,340 | m2 |  |  |
| 24. | Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejściowymi | 1 | kpl. |  |  |
| 25. | Wymiana zadaszenia nad wyjściem przewodu wentylacyjnego | 1 | kpl. |  |  |
| 26. | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej- ściana szczytowa | 49,560 | m2 |  |  |
| 27. | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, | 49,560 | m2 |  |  |
| 28. | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa | 267,268 | m2 |  |  |
| 29. | Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie, tynk fakturowy | 267,268 | m2 |  |  |
| 30. | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | 18,720 | m2 |  |  |
| 31. | Przełożenie opaski z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka szara | 18,720 | m2 |  |  |
| 32. | Naprawa i regulacja wywiewek dachowych | 1,360 | m2 |  |  |
| 33. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm – poszerzenie pasa podrynnowego | 17,360 | m2 |  |  |
| 34. | Rynny dachowe z PCV, Fi 12,5 cm - demontaż i ponowny montaż | 37,740 | m |  |  |
| 35. | Rozebranie rur spustowych | 32,000 | m |  |  |
| 36. | Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 i 11,0 cm | 32,000 | m |  |  |
| 37. | Wywóz gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | 11,066 | m3 |  |  |
| 38. | Wywóz gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | 11,066 | m3 |  |  |
| 39. | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo- wapienna, grubość ponad ½ cegły | 0,525 | m3 |  |  |
| 40. | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2 krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa | 1 | szt. |  |  |
| 41. | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1- dzielne, do 2,0 m2 | 1,6 | m2 |  |  |
| 42. | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, zaprawa cementowa, ściany | 1 | szt. |  |  |
| 43. | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2 krotne, ściany wewnętrzne- pas przy wykuwanym otworze | 2,0 | m2 |  |  |
| BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (część nieprzebudowana) Razem netto: |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDYNEK WIATY 5-SEGMENTOWEJ |  |  |  |  |
| 1. | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | 122,432 | m2 |  |  |
| 2. | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa | 122,432 | m2 |  |  |
| 3. | Malowanie elewacji farba silikonowa dwukrotnie, tynk fakturowy | 122,432 | m2 |  |  |
| 4. | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- na wykonanie nadproża nad dodatkowymi wrotami na ścianie zachodniej | 1,349 | m3 |  |  |
| 5. | Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami | 0,266 | m3 |  |  |
| 6. | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami | 0,924 | m3 |  |  |
| 7. | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) | 2,600 | m2 |  |  |
| 8. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoża: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | 2,600 | m2 |  |  |
| 9. | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu pod wrota | 3,006 | m3 |  |  |
| 10. | Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic podnoszone | 11,863 | m2 |  |  |
| 11. | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) – oscieża | 2,030 | m2 |  |  |
| 12. | Demontaż¿ i ponowny montaż ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty | 5 | szt. |  |  |
| 13. | Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2˙m2 | 8,400 | m2 |  |  |
| 14. | Malowanie farba olejna elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne | 51,800 | m2 |  |  |
| 15. | Zaprawy wyrównujące pod parapety, grubość 5˙mm (na gotowym suchym podłożu na ścianach) | 2,310 | m2 |  |  |
| 16. | Zaprawy wyrównujące pod parapety, dodatek za każdy dalszy 1mm grubości (maksymalnie do 15˙mm) | 2,310 | m2 |  |  |
| 17. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm | 6,150 | m2 |  |  |
| 18. | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0˙m2 | 56,028 | m2 |  |  |
| 19. | Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic podnoszone - wrota z furtka | 11,206 | m2 |  |  |
| 20. | Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic podnoszone | 44,822 | m2 |  |  |
| 21. | Naprawa obróbek blacharskich, wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej | 2,500 | m2 |  |  |
| 22. | Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15 cm | 4,600 | m |  |  |
| 23. | Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm | 32,000 | m |  |  |
| 24. | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne | 62,000 | m |  |  |
| 26. | Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotowa naprężającą, na ścianie z cegły | 3 | szt. |  |  |
| 27. | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, płaskownik o przekroju do 120˙mm2 | 4 | m |  |  |
| 28. | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | 1 | pomiar |  |  |
| 29. | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | 5 | pomiar |  |  |
| 30. | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm | 24,960 | m2 |  |  |
| 31 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 41,600 | m |  |  |
| 32. | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm | 20,800 | m2 |  |  |
| 33. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | 20,800 | m2 |  |  |
| 34. | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km | 5,000 | m3 |  |  |
| 35. | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km | 5,000 | m3 |  |  |
| 36. | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe | 93,000 | m2 |  |  |
| BUDYNEK WIATY 5-SEGMENTOWEJ Razem netto: |  |  |  |  |  |

| BUDYNEK ADMINISTRACYJNY (część nieprzebudowana) oraz Ogółem netto: BUDYNEK WIATY 5-SEGMENTOWEJ |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat 23% |  |
| Ogółem brutto: |  |